## Filmetrics数据转换 (hidden)
Wavelength (nm) | "Reflectance (%)" | 波长 | 转换数据
190 | 14.214 | 280 | 27.4236
191 | 14.1748 | 285 | 28.6632
192 | 13.8931 | 290 | 29.6573
193 | 13.5551 | 295 | 30.4294
194 | 12.9479 | 300 | 30.8043
195 | 12.5261 | 305 | 30.9198
196 | 12.0317 | 310 | 30.4548
197 | 11.4524 | 315 | 29.5231
198 | 10.9594 | 320 | 27.8488
199 | 10.3892 | 325 | 25.4035
200 | 9.8592 | 330 | 22.3777
201 | 9.25 | 335 | 19.368
202 | 8.6976 | 340 | 16.6269
203 | 8.1605 | 345 | 15.0387
204 | 7.6801 | 350 | 14.3586
205 | 7.1826 | 355 | 13.707
206 | 6.717 | 360 | 12.7911
207 | 6.2788 | 365 | 11.4616
208 | 5.8814 | 370 | 9.4668
209 | 5.5715 | 375 | 7.6754
210 | 5.1937 | 380 | 5.6019
211 | 4.9638 | 385 | 3.9101
212 | 4.7084 | 390 | 2.5415
213 | 4.5058 | 395 | 1.3669
214 | 4.3877 | 400 | 0.8083
215 | 4.2092 | 405 | 0.2703
216 | 4.158 | 410 | 0.181
217 | 4.1301 | 415 | 0.1304
218 | 4.1148 | 420 | 0.3211
219 | 4.1867 | 425 | 0.4521
220 | 4.2624 | 430 | 0.61
221 | 4.3188 | 435 | 0.9578
222 | 4.4861 | 440 | 0.9724
223 | 4.6293 | 445 | 1.0638
224 | 4.8114 | 450 | 1.3478
225 | 5.0513 | 455 | 1.2795
226 | 5.3251 | 460 | 1.1512
227 | 5.6021 | 465 | 1.3134
228 | 5.8987 | 470 | 1.3019
229 | 6.2119 | 475 | 1.0243
230 | 6.536 | 480 | 0.9479
231 | 6.8852 | 485 | 1.0346
232 | 7.2264 | 490 | 0.9008
233 | 7.6304 | 495 | 0.6452
234 | 8.0244 | 500 | 0.5899
235 | 8.4215 | 505 | 0.6327
236 | 8.8371 | 510 | 0.5278
237 | 9.2356 | 515 | 0.3508
238 | 9.6735 | 520 | 0.3096
239 | 10.1468 | 525 | 0.3505
240 | 10.5795 | 530 | 0.3291
241 | 11.0385 | 535 | 0.2185
242 | 11.4913 | 540 | 0.1589
243 | 11.9677 | 545 | 0.1917
244 | 12.4433 | 550 | 0.2307
245 | 12.9213 | 555 | 0.1982
246 | 13.4145 | 560 | 0.1375
247 | 13.8715 | 565 | 0.1211
248 | 14.3639 | 570 | 0.1565
249 | 14.8554 | 575 | 0.177
250 | 15.332 | 580 | 0.1478
251 | 15.8605 | 585 | 0.0991
252 | 16.3319 | 590 | 0.0776
253 | 16.7901 | 595 | 0.0921
254 | 17.2726 | 600 | 0.1088
255 | 17.7729 | 605 | 0.1077
256 | 18.2806 | 610 | 0.0757
257 | 18.7417 | 615 | 0.0502
258 | 19.2102 | 620 | 0.0442
259 | 19.6549 | 625 | 0.0532
260 | 20.0845 | 630 | 0.0588
261 | 20.5266 | 635 | 0.0571
262 | 20.9498 | 640 | 0.049
263 | 21.4091 | 645 | 0.0444
264 | 21.8008 | 650 | 0.083
265 | 22.2323 | 655 | 0.1172
266 | 22.6171 | 660 | 0.1299
267 | 23.0113 | 665 | 0.1448
268 | 23.4038 | 670 | 0.1521
269 | 23.7616 | 675 | 0.1628
270 | 24.1655 | 680 | 0.2238
271 | 24.5198 | 685 | 0.3355
272 | 24.8702 | 690 | 0.4628
273 | 25.228 | 695 | 0.5827
274 | 25.5671 | 700 | 0.6495
275 | 25.8898 | 705 | 0.6759
276 | 26.2118 | 710 | 0.6853
277 | 26.5194 | 715 | 0.7299
278 | 26.8133 | 720 | 0.8635
279 | 27.1138 | 725 | 1.0602
280 | 27.4236 | 730 | 1.2868
281 | 27.6852 | 735 | 1.5079
282 | 27.974 | 740 | 1.6878
283 | 28.1822 | 745 | 1.796
284 | 28.4607 | 750 | 1.8607
285 | 28.6632 | 755 | 1.9102
286 | 28.8791 | 760 | 1.9837
287 | 29.1242 | 765 | 2.1231
288 | 29.3095 | 770 | 2.3568
289 | 29.4973 | 775 | 2.6584
290 | 29.6573 | 780 | 2.9739
291 | 29.865
292 | 30.0373
293 | 30.1805
294 | 30.3179
295 | 30.4294
296 | 30.5374
297 | 30.5846
298 | 30.6957
299 | 30.7657
300 | 30.8043
301 | 30.8644
302 | 30.9221
303 | 30.9639
304 | 30.9738
305 | 30.9198
306 | 30.8488
307 | 30.8264
308 | 30.7117
309 | 30.5875
310 | 30.4548
311 | 30.3309
312 | 30.1746
313 | 29.9667
314 | 29.7545
315 | 29.5231
316 | 29.2246
317 | 28.8987
318 | 28.6027
319 | 28.2089
320 | 27.8488
321 | 27.3835
322 | 26.9138
323 | 26.4121
324 | 25.9029
325 | 25.4035
326 | 24.8351
327 | 24.257
328 | 23.5943
329 | 22.9829
330 | 22.3777
331 | 21.7445
332 | 21.1413
333 | 20.5298
334 | 19.9874
335 | 19.368
336 | 18.7455
337 | 18.1653
338 | 17.5521
339 | 17.0374
340 | 16.6269
341 | 16.2213
342 | 15.8702
343 | 15.5752
344 | 15.2732
345 | 15.0387
346 | 14.8174
347 | 14.6872
348 | 14.5761
349 | 14.4675
350 | 14.3586
351 | 14.2051
352 | 14.0287
353 | 13.8827
354 | 13.7699
355 | 13.707
356 | 13.6497
357 | 13.5566
358 | 13.3859
359 | 13.1178
360 | 12.7911
361 | 12.4694
362 | 12.1829
363 | 11.9087
364 | 11.6702
365 | 11.4616
366 | 11.2018
367 | 10.8851
368 | 10.4453
369 | 9.9471
370 | 9.4668
371 | 9.0173
372 | 8.6142
373 | 8.2859
374 | 7.9765
375 | 7.6754
376 | 7.3561
377 | 6.9725
378 | 6.5385
379 | 6.0669
380 | 5.6019
381 | 5.1486
382 | 4.7488
383 | 4.4091
384 | 4.1422
385 | 3.9101
386 | 3.6898
387 | 3.4333
388 | 3.1571
389 | 2.8649
390 | 2.5415
391 | 2.2198
392 | 1.9293
393 | 1.6807
394 | 1.4996
395 | 1.3669
396 | 1.2459
397 | 1.1327
398 | 1.0371
399 | 0.927
400 | 0.8083
401 | 0.6895
402 | 0.564
403 | 0.4468
404 | 0.3464
405 | 0.2703
406 | 0.2281
407 | 0.207
408 | 0.1968
409 | 0.1899
410 | 0.181
411 | 0.1535
412 | 0.1385
413 | 0.1288
414 | 0.1228
415 | 0.1304
416 | 0.1491
417 | 0.1861
418 | 0.2374
419 | 0.2785
420 | 0.3211
421 | 0.3693
422 | 0.4081
423 | 0.4276
424 | 0.4385
425 | 0.4521
426 | 0.4609
427 | 0.4706
428 | 0.4982
429 | 0.5479
430 | 0.61
431 | 0.6803
432 | 0.7619
433 | 0.8378
434 | 0.9052
435 | 0.9578
436 | 0.9928
437 | 1.0095
438 | 1.0003
439 | 0.9868
440 | 0.9724
441 | 0.9626
442 | 0.9712
443 | 0.9917
444 | 1.0205
445 | 1.0638
446 | 1.1215
447 | 1.1813
448 | 1.2466
449 | 1.3072
450 | 1.3478
451 | 1.3662
452 | 1.3674
453 | 1.3526
454 | 1.3185
455 | 1.2795
456 | 1.2376
457 | 1.1969
458 | 1.1679
459 | 1.153
460 | 1.1512
461 | 1.1627
462 | 1.1884
463 | 1.229
464 | 1.2733
465 | 1.3134
466 | 1.3448
467 | 1.3574
468 | 1.3511
469 | 1.3336
470 | 1.3019
471 | 1.2547
472 | 1.1997
473 | 1.137
474 | 1.0739
475 | 1.0243
476 | 0.9834
477 | 0.9546
478 | 0.9416
479 | 0.9395
480 | 0.9479
481 | 0.9612
482 | 0.9809
483 | 1.0058
484 | 1.0286
485 | 1.0346
486 | 1.029
487 | 1.0151
488 | 0.9857
489 | 0.9474
490 | 0.9008
491 | 0.8446
492 | 0.7862
493 | 0.7355
494 | 0.6894
495 | 0.6452
496 | 0.6113
497 | 0.5933
498 | 0.5864
499 | 0.5859
500 | 0.5899
501 | 0.6017
502 | 0.6138
503 | 0.6231
504 | 0.6313
505 | 0.6327
506 | 0.6275
507 | 0.614
508 | 0.5901
509 | 0.5603
510 | 0.5278
511 | 0.4944
512 | 0.4576
513 | 0.4191
514 | 0.382
515 | 0.3508
516 | 0.3263
517 | 0.3141
518 | 0.3088
519 | 0.308
520 | 0.3096
521 | 0.3142
522 | 0.3213
523 | 0.3303
524 | 0.3413
525 | 0.3505
526 | 0.3535
527 | 0.3481
528 | 0.3457
529 | 0.3426
530 | 0.3291
531 | 0.3089
532 | 0.2842
533 | 0.2611
534 | 0.2421
535 | 0.2185
536 | 0.1972
537 | 0.1829
538 | 0.1744
539 | 0.1665
540 | 0.1589
541 | 0.1553
542 | 0.1646
543 | 0.1759
544 | 0.1842
545 | 0.1917
546 | 0.2018
547 | 0.2133
548 | 0.2225
549 | 0.228
550 | 0.2307
551 | 0.2312
552 | 0.229
553 | 0.2228
554 | 0.2116
555 | 0.1982
556 | 0.1819
557 | 0.1665
558 | 0.1567
559 | 0.1483
560 | 0.1375
561 | 0.1271
562 | 0.1211
563 | 0.1181
564 | 0.1187
565 | 0.1211
566 | 0.1241
567 | 0.1277
568 | 0.1342
569 | 0.1447
570 | 0.1565
571 | 0.1672
572 | 0.1717
573 | 0.1753
574 | 0.1769
575 | 0.177
576 | 0.1737
577 | 0.1683
578 | 0.1637
579 | 0.157
580 | 0.1478
581 | 0.1381
582 | 0.1293
583 | 0.121
584 | 0.11
585 | 0.0991
586 | 0.0903
587 | 0.0841
588 | 0.0809
589 | 0.0793
590 | 0.0776
591 | 0.0762
592 | 0.0767
593 | 0.0808
594 | 0.0858
595 | 0.0921
596 | 0.0973
597 | 0.1013
598 | 0.1049
599 | 0.1072
600 | 0.1088
601 | 0.1098
602 | 0.1117
603 | 0.1125
604 | 0.1108
605 | 0.1077
606 | 0.1033
607 | 0.0974
608 | 0.0903
609 | 0.0832
610 | 0.0757
611 | 0.0677
612 | 0.0607
613 | 0.0556
614 | 0.0517
615 | 0.0502
616 | 0.0481
617 | 0.0476
618 | 0.0472
619 | 0.0458
620 | 0.0442
621 | 0.0428
622 | 0.0433
623 | 0.0466
624 | 0.0501
625 | 0.0532
626 | 0.0559
627 | 0.0565
628 | 0.0571
629 | 0.0569
630 | 0.0588
631 | 0.061
632 | 0.0618
633 | 0.0609
634 | 0.0589
635 | 0.0571
636 | 0.0548
637 | 0.0527
638 | 0.0508
639 | 0.0498
640 | 0.049
641 | 0.0478
642 | 0.046
643 | 0.045
644 | 0.0434
645 | 0.0444
646 | 0.0478
647 | 0.0533
648 | 0.0618
649 | 0.0718
650 | 0.083
651 | 0.0939
652 | 0.1038
653 | 0.1099
654 | 0.1145
655 | 0.1172
656 | 0.1189
657 | 0.1206
658 | 0.1226
659 | 0.1255
660 | 0.1299
661 | 0.1343
662 | 0.1381
663 | 0.1422
664 | 0.1433
665 | 0.1448
666 | 0.1459
667 | 0.1479
668 | 0.1501
669 | 0.1512
670 | 0.1521
671 | 0.1535
672 | 0.1542
673 | 0.1565
674 | 0.1586
675 | 0.1628
676 | 0.171
677 | 0.181
678 | 0.1932
679 | 0.2074
680 | 0.2238
681 | 0.243
682 | 0.2659
683 | 0.2893
684 | 0.3125
685 | 0.3355
686 | 0.3571
687 | 0.3806
688 | 0.4061
689 | 0.4341
690 | 0.4628
691 | 0.4907
692 | 0.5171
693 | 0.5407
694 | 0.5623
695 | 0.5827
696 | 0.6006
697 | 0.6171
698 | 0.631
699 | 0.6414
700 | 0.6495
701 | 0.6567
702 | 0.6627
703 | 0.6681
704 | 0.6731
705 | 0.6759
706 | 0.6777
707 | 0.6795
708 | 0.681
709 | 0.6823
710 | 0.6853
711 | 0.6891
712 | 0.6941
713 | 0.7031
714 | 0.7149
715 | 0.7299
716 | 0.7499
717 | 0.7728
718 | 0.7997
719 | 0.8299
720 | 0.8635
721 | 0.9002
722 | 0.9382
723 | 0.9781
724 | 1.0187
725 | 1.0602
726 | 1.1036
727 | 1.1486
728 | 1.1936
729 | 1.2395
730 | 1.2868
731 | 1.3335
732 | 1.3803
733 | 1.4262
734 | 1.4683
735 | 1.5079
736 | 1.5456
737 | 1.583
738 | 1.6205
739 | 1.6561
740 | 1.6878
741 | 1.7164
742 | 1.7405
743 | 1.7606
744 | 1.7792
745 | 1.796
746 | 1.8107
747 | 1.8245
748 | 1.8382
749 | 1.8503
750 | 1.8607
751 | 1.8699
752 | 1.8798
753 | 1.8901
754 | 1.8998
755 | 1.9102
756 | 1.9222
757 | 1.9338
758 | 1.947
759 | 1.9637
760 | 1.9837
761 | 2.0053
762 | 2.0298
763 | 2.0572
764 | 2.0883
765 | 2.1231
766 | 2.1623
767 | 2.2051
768 | 2.2514
769 | 2.3021
770 | 2.3568
771 | 2.4142
772 | 2.4729
773 | 2.5348
774 | 2.597
775 | 2.6584
776 | 2.7215
777 | 2.7865
778 | 2.8493
779 | 2.9115
780 | 2.9739
781 | 3.0327
782 | 3.0892
783 | 3.1439
784 | 3.1965
785 | 3.2479
786 | 3.3004
787 | 3.3539
788 | 3.4062
789 | 3.4568
790 | 3.503
791 | 3.5445
792 | 3.5788
793 | 3.6098
794 | 3.6349
795 | 3.6557
796 | 3.6736
797 | 3.6899
798 | 3.7036
799 | 3.717
800 | 3.7318
801 | 3.7475
802 | 3.7629
803 | 3.7782
804 | 3.7925
805 | 3.8048
806 | 3.8145
807 | 3.8223
808 | 3.8304
809 | 3.8385
810 | 3.8507
811 | 3.866
812 | 3.8854
813 | 3.9091
814 | 3.9353
815 | 3.964
816 | 3.9958
817 | 4.0308
818 | 4.0687
819 | 4.1103
820 | 4.1556
821 | 4.2036
822 | 4.2562
823 | 4.3138
824 | 4.3744
825 | 4.4379
826 | 4.506
827 | 4.5756
828 | 4.6432
829 | 4.7085
830 | 4.774
831 | 4.839
832 | 4.9045
833 | 4.9714
834 | 5.0408
835 | 5.1119
836 | 5.1848
837 | 5.2583
838 | 5.3306
839 | 5.4017
840 | 5.4724
841 | 5.5377
842 | 5.5968
843 | 5.6513
844 | 5.7019
845 | 5.7489
846 | 5.792
847 | 5.8357
848 | 5.8786
849 | 5.919
850 | 5.9574
851 | 5.9916
852 | 6.0216
853 | 6.0449
854 | 6.0648
855 | 6.0818
856 | 6.0961
857 | 6.1117
858 | 6.1268
859 | 6.1406
860 | 6.1569
861 | 6.1723
862 | 6.1861
863 | 6.1961
864 | 6.2037
865 | 6.2132
866 | 6.2188
867 | 6.2237
868 | 6.2293
869 | 6.2335
870 | 6.2374
871 | 6.2431
872 | 6.2507
873 | 6.2612
874 | 6.274
875 | 6.288
876 | 6.305
877 | 6.3242
878 | 6.3468
879 | 6.3738
880 | 6.4044
881 | 6.4398
882 | 6.4805
883 | 6.5244
884 | 6.5693
885 | 6.6167
886 | 6.6652
887 | 6.7138
888 | 6.7653
889 | 6.8213
890 | 6.8816
891 | 6.9427
892 | 7.0039
893 | 7.066
894 | 7.1282
895 | 7.1907
896 | 7.2531
897 | 7.3169
898 | 7.3819
899 | 7.4475
900 | 7.5161
901 | 7.5856
902 | 7.6521
903 | 7.7147
904 | 7.7754
905 | 7.8346
906 | 7.8887
907 | 7.9368
908 | 7.9815
909 | 8.0263
910 | 8.07
911 | 8.1124
912 | 8.1556
913 | 8.201
914 | 8.2449
915 | 8.2867
916 | 8.3273
917 | 8.3679
918 | 8.4084
919 | 8.445
920 | 8.4772
921 | 8.5074
922 | 8.5373
923 | 8.5625
924 | 8.5847
925 | 8.6029
926 | 8.6183
927 | 8.6275
928 | 8.634
929 | 8.6385
930 | 8.6421
931 | 8.6427
932 | 8.642
933 | 8.6416
934 | 8.6412
935 | 8.6419
936 | 8.6428
937 | 8.6434
938 | 8.6428
939 | 8.6418
940 | 8.6351
941 | 8.6316
942 | 8.6324
943 | 8.634
944 | 8.6385
945 | 8.6429
946 | 8.6503
947 | 8.6584
948 | 8.6692
949 | 8.6795
950 | 8.6909
951 | 8.7025
952 | 8.7162
953 | 8.7306
954 | 8.7485
955 | 8.7671
956 | 8.7883
957 | 8.8136
958 | 8.842
959 | 8.8752
960 | 8.9115
961 | 8.9494
962 | 8.9919
963 | 9.041
964 | 9.0917
965 | 9.144
966 | 9.1992
967 | 9.2558
968 | 9.3123
969 | 9.3704
970 | 9.4274
971 | 9.4849
972 | 9.5438
973 | 9.6016
974 | 9.6557
975 | 9.7099
976 | 9.7668
977 | 9.8233
978 | 9.8782
979 | 9.9295
980 | 9.979
981 | 10.0255
982 | 10.0733
983 | 10.1208
984 | 10.1676
985 | 10.2114
986 | 10.255
987 | 10.297
988 | 10.3359
989 | 10.3772
990 | 10.4161
991 | 10.4491
992 | 10.477
993 | 10.5054
994 | 10.5312
995 | 10.5532
996 | 10.5739
997 | 10.5923
998 | 10.6079
999 | 10.6241
1000 | 10.6377
1001 | 10.6505
1002 | 10.6587
1003 | 10.6686
1004 | 10.6775
1005 | 10.6813
1006 | 10.6893
1007 | 10.6952
1008 | 10.7044
1009 | 10.7073
1010 | 10.7075
1011 | 10.7072
1012 | 10.7056
1013 | 10.7048
1014 | 10.7027
1015 | 10.6942
1016 | 10.685
1017 | 10.6767
1018 | 10.6709
1019 | 10.6619
1020 | 10.6506
1021 | 10.6419
1022 | 10.635
1023 | 10.6268
1024 | 10.6178
1025 | 10.6119
1026 | 10.6075
1027 | 10.6083
1028 | 10.612
1029 | 10.6159
1030 | 10.6137
1031 | 10.6025
1032 | 10.5971
1033 | 10.5913
1034 | 10.5851
1035 | 10.5773
1036 | 10.5662
1037 | 10.5584
1038 | 10.5449
1039 | 10.5373
1040 | 10.5439
1041 | 10.5493
1042 | 10.5576
1043 | 10.5622
1044 | 10.5707
1045 | 10.587
1046 | 10.6035
1047 | 10.6309
1048 | 10.6645
1049 | 10.691
1050 | 10.7148
1051 | 10.7378
1052 | 10.7661
1053 | 10.7984
1054 | 10.8275
1055 | 10.855
1056 | 10.8905
1057 | 10.9203
1058 | 10.9549
1059 | 10.9919
1060 | 11.0393
1061 | 11.0861
1062 | 11.1376
1063 | 11.1878
1064 | 11.2399
1065 | 11.2793
1066 | 11.3151
1067 | 11.3528
1068 | 11.397
1069 | 11.4417
1070 | 11.4883
1071 | 11.527
1072 | 11.5619
1073 | 11.5923
1074 | 11.6303
1075 | 11.6682
1076 | 11.7066
1077 | 11.7467
1078 | 11.7863
1079 | 11.7979
1080 | 11.8158
1081 | 11.8353
1082 | 11.8619
1083 | 11.8886
1084 | 11.9184
1085 | 11.9498
1086 | 11.985
1087 | 11.9936
1088 | 12.0166
1089 | 12.0559
1090 | 12.0852
1091 | 12.1186
1092 | 12.1461
1093 | 12.179
1094 | 12.209
1095 | 12.2141
1096 | 12.2235
1097 | 12.2405
1098 | 12.2496
1099 | 12.2548
1100 | 12.2564

## 膜厚记录及曲线对照表 (hidden)
机台 | 基材 |  | 中间层 |  | AR膜系 | 膜厚记录及曲线对照表 |  |  |  |  | 日期： | Y | /M | /D
N/A | 起始面 | 对比面 | Diff (对比面-起始面) |  | Ratio （对比面/起始面） |  | Thickness Record
| 1 | [5 empty] | Material | 1
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
\ | \ | \ | \ |  | \ |  | \
晶振片使用面数
Curve Data
[7 empty] | N/A | 1 | [6 empty] | 起始面 | 对比面 | 标准线
[7 empty] | 280 | 27.4236 | [6 empty] | 27.4236 | #N/A | 0
[7 empty] | 285 | 28.6632 | [6 empty] | 28.6632 | #N/A | 0
[7 empty] | 290 | 29.6573 | [6 empty] | 29.6573 | #N/A | 0
[7 empty] | 295 | 30.4294 | [6 empty] | 30.4294 | #N/A | 0
[7 empty] | 300 | 30.8043 | [6 empty] | 30.8043 | #N/A | 0
[7 empty] | 305 | 30.9198 | [6 empty] | 30.9198 | #N/A | 0
[7 empty] | 310 | 30.4548 | [6 empty] | 30.4548 | #N/A | 0
[7 empty] | 315 | 29.5231 | [6 empty] | 29.5231 | #N/A | 0
[7 empty] | 320 | 27.8488 | [6 empty] | 27.8488 | #N/A | 0
[7 empty] | 325 | 25.4035 | [6 empty] | 25.4035 | #N/A | 0
[7 empty] | 330 | 22.3777 | [6 empty] | 22.3777 | #N/A | 0
[7 empty] | 335 | 19.368 | [6 empty] | 19.368 | #N/A | 0
[7 empty] | 340 | 16.6269 | [6 empty] | 16.6269 | #N/A | 0
[7 empty] | 345 | 15.0387 | [6 empty] | 15.0387 | #N/A | 0
[7 empty] | 350 | 14.3586 | [6 empty] | 14.3586 | #N/A | 0
[7 empty] | 355 | 13.707 | [6 empty] | 13.707 | #N/A | 0
[7 empty] | 360 | 12.7911 | [6 empty] | 12.7911 | #N/A | 0
[7 empty] | 365 | 11.4616 | [6 empty] | 11.4616 | #N/A | 0
[7 empty] | 370 | 9.4668 | [6 empty] | 9.4668 | #N/A | 0
[7 empty] | 375 | 7.6754 | [6 empty] | 7.6754 | #N/A | 0
[7 empty] | 380 | 5.6019 | [6 empty] | 5.6019 | #N/A | 0
[7 empty] | 385 | 3.9101 | [6 empty] | 3.9101 | #N/A | 0
[7 empty] | 390 | 2.5415 | [6 empty] | 2.5415 | #N/A | 0
[7 empty] | 395 | 1.3669 | [6 empty] | 1.3669 | #N/A | 0
[7 empty] | 400 | 0.8083 | [6 empty] | 0.8083 | #N/A | 0
[7 empty] | 405 | 0.2703 | [6 empty] | 0.2703 | #N/A | 0
[7 empty] | 410 | 0.181 | [6 empty] | 0.181 | #N/A | 0
[7 empty] | 415 | 0.1304 | [6 empty] | 0.1304 | #N/A | 0
[7 empty] | 420 | 0.3211 | [6 empty] | 0.3211 | #N/A | 0
[7 empty] | 425 | 0.4521 | [6 empty] | 0.4521 | #N/A | 0
[7 empty] | 430 | 0.61 | [6 empty] | 0.61 | #N/A | 0
[7 empty] | 435 | 0.9578 | [6 empty] | 0.9578 | #N/A | 0
[7 empty] | 440 | 0.9724 | [6 empty] | 0.9724 | #N/A | 0
[7 empty] | 445 | 1.0638 | [6 empty] | 1.0638 | #N/A | 0
[7 empty] | 450 | 1.3478 | [6 empty] | 1.3478 | #N/A | 0
[7 empty] | 455 | 1.2795 | [6 empty] | 1.2795 | #N/A | 0
[7 empty] | 460 | 1.1512 | [6 empty] | 1.1512 | #N/A | 0
[7 empty] | 465 | 1.3134 | [6 empty] | 1.3134 | #N/A | 0
[7 empty] | 470 | 1.3019 | [6 empty] | 1.3019 | #N/A | 0
[7 empty] | 475 | 1.0243 | [6 empty] | 1.0243 | #N/A | 0
[7 empty] | 480 | 0.9479 | [6 empty] | 0.9479 | #N/A | 0
[7 empty] | 485 | 1.0346 | [6 empty] | 1.0346 | #N/A | 0
[7 empty] | 490 | 0.9008 | [6 empty] | 0.9008 | #N/A | 0
[7 empty] | 495 | 0.6452 | [6 empty] | 0.6452 | #N/A | 0
[7 empty] | 500 | 0.5899 | [6 empty] | 0.5899 | #N/A | 0
[7 empty] | 505 | 0.6327 | [6 empty] | 0.6327 | #N/A | 0
[7 empty] | 510 | 0.5278 | [6 empty] | 0.5278 | #N/A | 0
[7 empty] | 515 | 0.3508 | [6 empty] | 0.3508 | #N/A | 0
[7 empty] | 520 | 0.3096 | [6 empty] | 0.3096 | #N/A | 0
[7 empty] | 525 | 0.3505 | [6 empty] | 0.3505 | #N/A | 0
[7 empty] | 530 | 0.3291 | [6 empty] | 0.3291 | #N/A | 0
[7 empty] | 535 | 0.2185 | [6 empty] | 0.2185 | #N/A | 0
[7 empty] | 540 | 0.1589 | [6 empty] | 0.1589 | #N/A | 0
[7 empty] | 545 | 0.1917 | [6 empty] | 0.1917 | #N/A | 0
[7 empty] | 550 | 0.2307 | [6 empty] | 0.2307 | #N/A | 0
[7 empty] | 555 | 0.1982 | [6 empty] | 0.1982 | #N/A | 0
[7 empty] | 560 | 0.1375 | [6 empty] | 0.1375 | #N/A | 0
[7 empty] | 565 | 0.1211 | [6 empty] | 0.1211 | #N/A | 0
[7 empty] | 570 | 0.1565 | [6 empty] | 0.1565 | #N/A | 0
[7 empty] | 575 | 0.177 | [6 empty] | 0.177 | #N/A | 0
[7 empty] | 580 | 0.1478 | [6 empty] | 0.1478 | #N/A | 0
[7 empty] | 585 | 0.0991 | [6 empty] | 0.0991 | #N/A | 0
[7 empty] | 590 | 0.0776 | [6 empty] | 0.0776 | #N/A | 0
[7 empty] | 595 | 0.0921 | [6 empty] | 0.0921 | #N/A | 0
[7 empty] | 600 | 0.1088 | [6 empty] | 0.1088 | #N/A | 0
[7 empty] | 605 | 0.1077 | [6 empty] | 0.1077 | #N/A | 0
[7 empty] | 610 | 0.0757 | [6 empty] | 0.0757 | #N/A | 0
[7 empty] | 615 | 0.0502 | [6 empty] | 0.0502 | #N/A | 0
[7 empty] | 620 | 0.0442 | [6 empty] | 0.0442 | #N/A | 0
[7 empty] | 625 | 0.0532 | [6 empty] | 0.0532 | #N/A | 0
[7 empty] | 630 | 0.0588 | [6 empty] | 0.0588 | #N/A | 0
[7 empty] | 635 | 0.0571 | [6 empty] | 0.0571 | #N/A | 0
[7 empty] | 640 | 0.049 | [6 empty] | 0.049 | #N/A | 0
[7 empty] | 645 | 0.0444 | [6 empty] | 0.0444 | #N/A | 0
[7 empty] | 650 | 0.083 | [6 empty] | 0.083 | #N/A | 0
[7 empty] | 655 | 0.1172 | [6 empty] | 0.1172 | #N/A | 0
[7 empty] | 660 | 0.1299 | [6 empty] | 0.1299 | #N/A | 0
[7 empty] | 665 | 0.1448 | [6 empty] | 0.1448 | #N/A | 0
[7 empty] | 670 | 0.1521 | [6 empty] | 0.1521 | #N/A | 0
[7 empty] | 675 | 0.1628 | [6 empty] | 0.1628 | #N/A | 0
[7 empty] | 680 | 0.2238 | [6 empty] | 0.2238 | #N/A | 0
[7 empty] | 685 | 0.3355 | [6 empty] | 0.3355 | #N/A | 0
[7 empty] | 690 | 0.4628 | [6 empty] | 0.4628 | #N/A | 0
[7 empty] | 695 | 0.5827 | [6 empty] | 0.5827 | #N/A | 0
[7 empty] | 700 | 0.6495 | [6 empty] | 0.6495 | #N/A | 0
[7 empty] | 705 | 0.6759 | [6 empty] | 0.6759 | #N/A | 0
[7 empty] | 710 | 0.6853 | [6 empty] | 0.6853 | #N/A | 0
[7 empty] | 715 | 0.7299 | [6 empty] | 0.7299 | #N/A | 0
[7 empty] | 720 | 0.8635 | [6 empty] | 0.8635 | #N/A | 0
[7 empty] | 725 | 1.0602 | [6 empty] | 1.0602 | #N/A | 0
[7 empty] | 730 | 1.2868 | [6 empty] | 1.2868 | #N/A | 0
[7 empty] | 735 | 1.5079 | [6 empty] | 1.5079 | #N/A | 0
[7 empty] | 740 | 1.6878 | [6 empty] | 1.6878 | #N/A | 0
[7 empty] | 745 | 1.796 | [6 empty] | 1.796 | #N/A | 0
[7 empty] | 750 | 1.8607 | [6 empty] | 1.8607 | #N/A | 0
[7 empty] | 755 | 1.9102 | [6 empty] | 1.9102 | #N/A | 0
[7 empty] | 760 | 1.9837 | [6 empty] | 1.9837 | #N/A | 0
[7 empty] | 765 | 2.1231 | [6 empty] | 2.1231 | #N/A | 0
[7 empty] | 770 | 2.3568 | [6 empty] | 2.3568 | #N/A | 0
[7 empty] | 775 | 2.6584 | [6 empty] | 2.6584 | #N/A | 0
[7 empty] | 780 | 2.9739 | [6 empty] | 2.9739 | #N/A | 0
1
|  |  |  | RUV | 23.1408 |  | Color Data |  | D65 | /10
|  |  |  | L* | 2.7292 |  | RUV | 23.1408
|  |  |  | a* | -0.61333 |  | L* | 2.7292
|  |  |  | b* | -10.5099 |  | a* | -0.61333
|  |  |  | R%@750nm | 1.8607 |  | b* | -10.5099

## Title Infomation (hidden)
机台 | 基材 | 中间层 | 加硬层 | AR膜系 | Y | /M | /D
1#机 | 1.5/CR | PF | TS56H | DVP | 2017 | /1 | /1
2#机 | 1.59/PC | Sniper | F14 | DVPz | 2018 | /2 | /2
3#机 | 1.53 | Primer | IM9060 | BUV DVP | 2019 | /3 | /3
4#机 | 1.56 |  | HH3 | BUV DVBP | 2020 | /4 | /4
5#机 | 1.6 |  | HH4 | DVS | 2021 | /5 | /5
6#机 | 1.67 |  | F08 | HMC+ | 2022 | /6 | /6
7#机 | 1.74 |  |  | HMCX | 2023 | /7 | /7
8#机 |  |  |  | HMCXz | 2024 | /8 | /8
9#机 |  |  |  | LT | 2025 | /9 | /9
10#机 |  |  |  |  | 2026 | /10 | /10
11#机 |  |  |  |  | 2027 | /11 | /11
12#机 | [5 empty] | /12 | /12
13#机 | [6 empty] | /13
14#机 | [6 empty] | /14
15#机 | [6 empty] | /15
16#机 | [6 empty] | /16
17#机 | [6 empty] | /17
18#机 | [6 empty] | /18
19#机 | [6 empty] | /19
20#机 | [6 empty] | /20
21#机 | [6 empty] | /21
22#机 | [6 empty] | /22
23#机 | [6 empty] | /23
24#机 | [6 empty] | /24
25#机 | [6 empty] | /25
26#机 | [6 empty] | /26
27#机 | [6 empty] | /27
28#机 | [6 empty] | /28
29#机 | [6 empty] | /29
30#机 | [6 empty] | /30
31#机 | [6 empty] | /31
32#机
33#机
34#机
35#机
36#机
37#机
38#机
39#机
40#机
41#机
42#机
43#机
44#机
45#机
46#机

## Product Material (hidden)
AR Coating | N/A | DVP | DVPz | BUV DVP | BUV DVBP | DVS | HMC+ | HMCX | HMCXz | LT
1 | \ | SA1G | SA1G | ZrO2 | ZrO2 | SiO2 | SiO2 | SA1G | SA1G | SiO2
2 | \ | Al2O3 | ZrO | SiO2 | SiO2 | ITO | ZrO2 | Al2O3 | ZrO | ITO
3 | \ | S5F | SiO2 | S15G | S15G | S15G | SiO2 | S5F | SiO2 | S15G
4 | \ | S15G | S15G | SiO2 | SiO2 | SiO2 | ITO | S15G | S15G | SiO2
5 | \ | S5F | SiO2 | S15G | ITO | S15G | ZrO2 | S5F | SiO2 | S15G
6 | \ | ITO | ITO | SiO2 | S15G | SiO2 | SiO2 | ITO | ITO | SiO2
7 | \ | S15G | S15G | ITO | SiO2 | \ | \ | S15G | S15G | \
8 | \ | S5F | SiO2 | S15G | \ | \ | \ | S5F | SiO2 | \
9 | \ | \ | \ | SiO2 | \ | \ | \ | \ | \ | \

## MCS standard curve (hidden)
各膜系标准曲线数据
wave | N/A | 1.74_BV93(aligned with DVS) | 167AS_TEF | BV44_46 cc | BV44_46 cx | BV60 | BV60 | BV62 | BV64 V2 | BV64_66 ZIR | CNMA_1.6_DVS(BV96) | CNMA_1.60DMO | CNMA_15LT(decent) | CNMA_15LT | CNMA_167LT | CNMA_CR_DVS | CNMA_CR_Teflon | CNMA_HMCXz | CNMA_HMC
380 |  | 9.3502 | 14.396 | 5.32 | 42.981 | 17.3229 | 17.3229 | 12.3099 | 5.285 | 9.47 | 8.7458 | 12.602 | 15.738 | 4.9068 | 12.1661 | 8.945 | 9.8394 | 3.3047 | 7.3062
385 |  | 7.249 | 10.836 | 3.6 | 38.932 | 12.4723 | 12.4723 | 8.5776 | 4.16 | 6.92 | 6.0584 | 10.343 | 12.117 | 4.1937 | 9.8458 | 6.665 | 6.7069 | 2.3308 | 5.9017
390 |  | 6.0956 | 7.542 | 2.315 | 35.364 | 8.6237 | 8.6237 | 5.6864 | 2.875 | 4.745 | 4.3134 | 8.278 | 9.192 | 3.3957 | 7.7654 | 4.69 | 4.4245 | 1.5277 | 4.4323
395 |  | 3.4627 | 5.076 | 1.2 | 32.033 | 6.0925 | 6.0925 | 3.6373 | 1.92 | 2.63 | 3.0643 | 6.112 | 6.894 | 2.5991 | 5.8101 | 3.23 | 2.9042 | 0.8651 | 3.287
400 |  | 2.7247 | 3.278 | 0.87 | 28.395 | 3.917 | 3.917 | 2.0604 | 1.25 | 1.335 | 1.8685 | 4.505 | 4.895 | 1.9999 | 4.2635 | 2.025 | 1.6672 | 0.5487 | 2.4951
405 |  | 2.2803 | 1.85 | 0.57 | 25.328 | 2.0676 | 2.0676 | 1.117 | 0.855 | 0.545 | 1.2216 | 3.269 | 3.187 | 1.5761 | 3.0227 | 1.225 | 0.83915 | 0.3667 | 1.8722
410 |  | 1.0067 | 0.98 | 0.45 | 22.913 | 1.1245 | 1.1245 | 0.52886 | 0.69 | 0.26 | 0.9462 | 2.11 | 1.897 | 1.1595 | 1.9519 | 0.785 | 0.4049 | 0.172 | 1.245
415 |  | 0.8761 | 0.545 | 0.695 | 19.892 | 0.65749 | 0.65749 | 0.16723 | 0.67 | 0.325 | 0.6608 | 1.298 | 1.086 | 0.7713 | 1.2693 | 0.53 | 0.2648 | 0.0666 | 0.72705
420 |  | 0.9819 | 0.266 | 1.025 | 17.026 | 0.19255 | 0.19255 | 0.028983 | 0.805 | 0.585 | 0.5658 | 0.809 | 0.6 | 0.4931 | 0.7655 | 0.465 | 0.1962 | 0.0513 | 0.3947
425 |  | 0.4396 | 0.209 | 1.235 | 15.199 | 0.0098625 | 0.0098625 | 0.0084171 | 1.04 | 0.84 | 0.6985 | 0.437 | 0.317 | 0.35895 | 0.3995 | 0.515 | 0.2185 | 0.0332 | 0.2378
430 |  | 0.4676 | 0.248 | 1.43 | 13.193 | 0.012271 | 0.012271 | 0.063874 | 1.33 | 1.24 | 0.7674 | 0.189 | 0.15 | 0.2643 | 0.1924 | 0.605 | 0.338 | 0.0299 | 0.1384
435 |  | 0.8904 | 0.303 | 1.61 | 10.825 | 0.022963 | 0.022963 | 0.14191 | 1.505 | 1.56 | 0.7727 | 0.093 | 0.095 | 0.189 | 0.12115 | 0.725 | 0.48745 | 0.0881 | 0.08105
440 |  | 0.6839 | 0.444 | 1.865 | 9.044 | 0.16444 | 0.16444 | 0.20823 | 1.63 | 1.72 | 0.9129 | 0.077 | 0.13 | 0.1613 | 0.1127 | 0.845 | 0.5736 | 0.1581 | 0.0816
445 |  | 0.426 | 0.63 | 2.14 | 7.752 | 0.35115 | 0.35115 | 0.34029 | 1.72 | 1.875 | 1.113 | 0.127 | 0.22 | 0.2104 | 0.17295 | 0.94 | 0.58675 | 0.1924 | 0.15625
450 |  | 0.8327 | 0.71 | 2.235 | 6.384 | 0.36808 | 0.36808 | 0.46539 | 1.765 | 1.955 | 1.1668 | 0.234 | 0.314 | 0.2859 | 0.2485 | 1.015 | 0.6136 | 0.2428 | 0.2461
455 |  | 1.1813 | 0.704 | 2.13 | 5.026 | 0.36052 | 0.36052 | 0.48991 | 1.76 | 1.965 | 1.1113 | 0.345 | 0.395 | 0.34495 | 0.33895 | 1.065 | 0.7048 | 0.3636 | 0.31355
460 |  | 0.8699 | 0.769 | 1.975 | 3.884 | 0.53554 | 0.53554 | 0.54224 | 1.735 | 1.945 | 1.1311 | 0.421 | 0.486 | 0.3933 | 0.477 | 1.07 | 0.8079 | 0.5071 | 0.3735
465 |  | 0.5413 | 0.899 | 1.875 | 3.007 | 0.74191 | 0.74191 | 0.67917 | 1.685 | 1.915 | 1.2385 | 0.52 | 0.611 | 0.4752 | 0.6319 | 1.065 | 0.83525 | 0.5914 | 0.47645
470 |  | 0.8157 | 0.939 | 1.905 | 2.356 | 0.76373 | 0.76373 | 0.74116 | 1.61 | 1.835 | 1.2767 | 0.678 | 0.771 | 0.6029 | 0.7346 | 1.06 | 0.7772 | 0.6222 | 0.6307
475 |  | 1.2243 | 0.835 | 1.92 | 1.807 | 0.68079 | 0.68079 | 0.70093 | 1.515 | 1.64 | 1.1747 | 0.825 | 0.936 | 0.7449 | 0.79235 | 1.03 | 0.6704 | 0.6819 | 0.8057
480 |  | 1.1032 | 0.738 | 1.815 | 1.231 | 0.69931 | 0.69931 | 0.73275 | 1.4 | 1.45 | 1.0372 | 0.886 | 1.061 | 0.8485 | 0.8841 | 0.96 | 0.5944 | 0.8121 | 0.9402
485 |  | 0.6335 | 0.751 | 1.635 | 0.752 | 0.83348 | 0.83348 | 0.85736 | 1.29 | 1.35 | 0.9829 | 0.893 | 1.116 | 0.88395 | 1.0182 | 0.89 | 0.58795 | 0.9568 | 0.98345
490 |  | 0.469 | 0.794 | 1.385 | 0.497 | 0.93713 | 0.93713 | 0.90105 | 1.16 | 1.245 | 0.9959 | 0.942 | 1.111 | 0.8925 | 1.1093 | 0.845 | 0.6096 | 1.0326 | 0.9736
495 |  | 0.7579 | 0.749 | 1.14 | 0.387 | 0.93336 | 0.93336 | 0.82933 | 1.035 | 1.095 | 0.9719 | 1.045 | 1.075 | 0.92275 | 1.1064 | 0.805 | 0.6031 | 1.025 | 0.96095
500 |  | 1.0193 | 0.618 | 1.045 | 0.258 | 0.87592 | 0.87592 | 0.81022 | 0.93 | 0.94 | 0.8584 | 1.129 | 1.049 | 0.9909 | 1.0829 | 0.74 | 0.5472 | 0.9982 | 0.9908
505 |  | 0.8693 | 0.493 | 1.02 | 0.128 | 0.83984 | 0.83984 | 0.91219 | 0.81 | 0.81 | 0.7059 | 1.121 | 1.058 | 1.0813 | 1.117 | 0.655 | 0.45025 | 1.0195 | 1.0735
510 |  | 0.4705 | 0.452 | 1.01 | 0.082 | 0.85846 | 0.85846 | 0.9896 | 0.7 | 0.73 | 0.5965 | 1.062 | 1.101 | 1.145 | 1.1829 | 0.595 | 0.359 | 1.0905 | 1.1657
515 |  | 0.2507 | 0.47 | 0.96 | 0.11 | 0.92306 | 0.92306 | 0.9303 | 0.61 | 0.655 | 0.5551 | 1.022 | 1.155 | 1.1428 | 1.2042 | 0.565 | 0.31245 | 1.1514 | 1.2108
520 |  | 0.3745 | 0.462 | 0.835 | 0.125 | 0.98417 | 0.98417 | 0.83184 | 0.535 | 0.58 | 0.5379 | 1.038 | 1.193 | 1.0898 | 1.1539 | 0.54 | 0.307 | 1.1441 | 1.1915
525 |  | 0.6077 | 0.387 | 0.665 | 0.122 | 0.98161 | 0.98161 | 0.83617 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 1.078 | 1.187 | 1.0101 | 1.0639 | 0.5 | 0.32395 | 1.0636 | 1.0995
530 |  | 0.6446 | 0.284 | 0.53 | 0.161 | 0.90198 | 0.90198 | 0.92 | 0.42 | 0.475 | 0.399 | 1.08 | 1.135 | 0.9451 | 1.0069 | 0.435 | 0.3312 | 0.9563 | 0.9819
535 |  | 0.4316 | 0.213 | 0.455 | 0.26 | 0.79259 | 0.79259 | 0.9457 | 0.37 | 0.445 | 0.2972 | 1.011 | 1.042 | 0.9194 | 1.0068 | 0.385 | 0.3069 | 0.8756 | 0.8829
540 |  | 0.169 | 0.195 | 0.46 | 0.357 | 0.73501 | 0.73501 | 0.85538 | 0.33 | 0.385 | 0.2236 | 0.912 | 0.932 | 0.9191 | 1.0147 | 0.365 | 0.2601 | 0.8396 | 0.8229
545 |  | 0.0725 | 0.208 | 0.51 | 0.397 | 0.76783 | 0.76783 | 0.72795 | 0.31 | 0.385 | 0.1902 | 0.837 | 0.828 | 0.91685 | 0.9716 | 0.36 | 0.2087 | 0.8238 | 0.80835
550 |  | 0.1695 | 0.207 | 0.57 | 0.397 | 0.8341 | 0.8341 | 0.67623 | 0.27 | 0.34 | 0.1782 | 0.807 | 0.748 | 0.889 | 0.8783 | 0.35 | 0.1727 | 0.789 | 0.8091
555 |  | 0.3119 | 0.172 | 0.59 | 0.399 | 0.84061 | 0.84061 | 0.70969 | 0.25 | 0.31 | 0.1608 | 0.806 | 0.696 | 0.8169 | 0.76765 | 0.315 | 0.1667 | 0.7102 | 0.7942
560 |  | 0.3438 | 0.119 | 0.54 | 0.42 | 0.74673 | 0.74673 | 0.73101 | 0.23 | 0.295 | 0.126 | 0.79 | 0.665 | 0.717 | 0.6837 | 0.27 | 0.1809 | 0.5918 | 0.7473
565 |  | 0.2361 | 0.078 | 0.41 | 0.455 | 0.5865 | 0.5865 | 0.66102 | 0.215 | 0.26 | 0.0814 | 0.731 | 0.646 | 0.6088 | 0.647 | 0.235 | 0.2013 | 0.4631 | 0.6582
570 |  | 0.084 | 0.061 | 0.33 | 0.488 | 0.44998 | 0.44998 | 0.5271 | 0.205 | 0.22 | 0.0439 | 0.641 | 0.625 | 0.516 | 0.6277 | 0.22 | 0.2127 | 0.3561 | 0.5479
575 |  | 0.0047 | 0.066 | 0.26 | 0.511 | 0.40139 | 0.40139 | 0.41003 | 0.2 | 0.205 | 0.0241 | 0.548 | 0.59 | 0.4537 | 0.5909 | 0.215 | 0.20285 | 0.2854 | 0.4375
580 |  | 0.0375 | 0.073 | 0.24 | 0.523 | 0.42299 | 0.42299 | 0.36032 | 0.19 | 0.185 | 0.0199 | 0.477 | 0.54 | 0.4156 | 0.5234 | 0.21 | 0.177 | 0.2426 | 0.3454
585 |  | 0.1266 | 0.068 | 0.275 | 0.506 | 0.45098 | 0.45098 | 0.36002 | 0.175 | 0.175 | 0.0211 | 0.439 | 0.472 | 0.39385 | 0.4318 | 0.185 | 0.14275 | 0.2073 | 0.28905
590 |  | 0.1824 | 0.053 | 0.32 | 0.458 | 0.42549 | 0.42549 | 0.34715 | 0.16 | 0.165 | 0.0188 | 0.418 | 0.396 | 0.3708 | 0.3448 | 0.155 | 0.113 | 0.1624 | 0.2603
595 |  | 0.1573 | 0.04 | 0.35 | 0.385 | 0.33059 | 0.33059 | 0.28376 | 0.175 | 0.145 | 0.0117 | 0.392 | 0.318 | 0.3344 | 0.28565 | 0.125 | 0.0981 | 0.1061 | 0.25245
600 |  | 0.0764 | 0.034 | 0.36 | 0.318 | 0.20802 | 0.20802 | 0.18839 | 0.175 | 0.105 | 0.0059 | 0.35 | 0.244 | 0.2862 | 0.2507 | 0.1 | 0.0968 | 0.0512 | 0.2476
605 |  | 0.009 | 0.043 | 0.32 | 0.289 | 0.11172 | 0.11172 | 0.10403 | 0.17 | 0.1 | 0.009 | 0.289 | 0.185 | 0.23275 | 0.23115 | 0.085 | 0.10845 | 0.0134 | 0.23455
610 |  | 0.0125 | 0.054 | 0.245 | 0.293 | 0.068639 | 0.068639 | 0.05746 | 0.165 | 0.09 | 0.0241 | 0.224 | 0.139 | 0.1862 | 0.2084 | 0.08 | 0.1211 | 0.0013 | 0.2107
615 |  | 0.0908 | 0.06 | 0.21 | 0.305 | 0.072508 | 0.072508 | 0.044738 | 0.155 | 0.07 | 0.0478 | 0.171 | 0.107 | 0.16 | 0.1735 | 0.075 | 0.1275 | 0.0123 | 0.1789
620 |  | 0.1945 | 0.058 | 0.14 | 0.293 | 0.087137 | 0.087137 | 0.038742 | 0.15 | 0.04 | 0.0722 | 0.133 | 0.085 | 0.155 | 0.1323 | 0.07 | 0.1239 | 0.0367 | 0.149
625 |  | 0.2576 | 0.054 | 0.085 | 0.24 | 0.082915 | 0.082915 | 0.023218 | 0.155 | 0.05 | 0.0906 | 0.112 | 0.07 | 0.1746 | 0.0974 | 0.06 | 0.10975 | 0.0649 | 0.1352
630 |  | 0.2417 | 0.058 | 0.075 | 0.166 | 0.05594 | 0.05594 | 0.0048616 | 0.18 | 0.085 | 0.1018 | 0.099 | 0.063 | 0.2084 | 0.0763 | 0.06 | 0.0923 | 0.0943 | 0.1428
635 |  | 0.1604 | 0.082 | 0.1 | 0.104 | 0.024478 | 0.024478 | 0.0034316 | 0.2 | 0.1 | 0.111 | 0.086 | 0.062 | 0.24795 | 0.0749 | 0.055 | 0.07945 | 0.1315 | 0.18035
640 |  | 0.0706 | 0.125 | 0.145 | 0.069 | 0.015142 | 0.015142 | 0.028578 | 0.195 | 0.165 | 0.1271 | 0.071 | 0.066 | 0.2859 | 0.083 | 0.06 | 0.077 | 0.1888 | 0.2401
645 |  | 0.0401 | 0.18 | 0.195 | 0.068 | 0.046539 | 0.046539 | 0.073927 | 0.22 | 0.175 | 0.1582 | 0.055 | 0.08 | 0.3177 | 0.0937 | 0.06 | 0.092 | 0.2777 | 0.3165
650 |  | 0.1096 | 0.234 | 0.215 | 0.077 | 0.11163 | 0.11163 | 0.11878 | 0.24 | 0.18 | 0.2073 | 0.043 | 0.102 | 0.3471 | 0.1018 | 0.07 | 0.1205 | 0.4025 | 0.3978
655 |  | 0.2703 | 0.272 | 0.195 | 0.079 | 0.19167 | 0.19167 | 0.14928 | 0.275 | 0.24 | 0.271 | 0.046 | 0.136 | 0.3815 | 0.11 | 0.09 | 0.16145 | 0.5576 | 0.4738
660 |  | 0.4682 | 0.291 | 0.17 | 0.07 | 0.26308 | 0.26308 | 0.1729 | 0.33 | 0.295 | 0.3405 | 0.061 | 0.183 | 0.4287 | 0.1257 | 0.12 | 0.2064 | 0.7292 | 0.5399
665 |  | 0.631 | 0.297 | 0.145 | 0.059 | 0.31247 | 0.31247 | 0.21555 | 0.37 | 0.37 | 0.4059 | 0.087 | 0.241 | 0.5008 | 0.16075 | 0.165 | 0.2477 | 0.9009 | 0.5942
670 |  | 0.7015 | 0.305 | 0.125 | 0.065 | 0.3459 | 0.3459 | 0.30207 | 0.475 | 0.46 | 0.4602 | 0.119 | 0.31 | 0.5972 | 0.2157 | 0.22 | 0.2825 | 1.06 | 0.6435
675 |  | 0.663 | 0.337 | 0.125 | 0.106 | 0.3815 | 0.3815 | 0.4461 | 0.495 | 0.54 | 0.5021 | 0.15 | 0.388 | 0.72455 | 0.29265 | 0.285 | 0.3072 | 1.2025 | 0.6965
680 |  | 0.5463 | 0.4 | 0.16 | 0.17 | 0.4408 | 0.4408 | 0.62755 | 0.51 | 0.62 | 0.537 | 0.182 | 0.468 | 0.8716 | 0.3789 | 0.35 | 0.3274 | 1.3346 | 0.7624
685 |  | 0.4173 | 0.505 | 0.24 | 0.248 | 0.54202 | 0.54202 | 0.81255 | 0.595 | 0.72 | 0.5744 | 0.213 | 0.552 | 1.0325 | 0.465 | 0.41 | 0.34895 | 1.4706 | 0.8552
690 |  | 0.3516 | 0.636 | 0.365 | 0.318 | 0.68499 | 0.68499 | 0.96683 | 0.685 | 0.88 | 0.6253 | 0.251 | 0.636 | 1.197 | 0.5419 | 0.46 | 0.3781 | 1.6279 | 0.9758
695 |  | 0.4046 | 0.778 | 0.52 | 0.368 | 0.86202 | 0.86202 | 1.0727 | 0.755 | 1.035 | 0.6975 | 0.306 | 0.717 | 1.3528 | 0.6066 | 0.515 | 0.4275 | 1.8211 | 1.1305
700 |  | 0.591 | 0.913 | 0.67 | 0.405 | 1.0529 | 1.0529 | 1.1475 | 0.87 | 1.18 | 0.7937 | 0.379 | 0.798 | 1.4975 | 0.6674 | 0.575 | 0.4984 | 2.057 | 1.3107
705 |  | 0.8796 | 1.017 | 0.79 | 0.439 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2279 | 0.955 | 1.325 | 0.9106 | 0.476 | 0.882 | 1.6262 | 0.7364 | 0.655 | 0.59815 | 2.3325 | 1.5131
710 |  | 1.2058 | 1.093 | 0.85 | 0.488 | 1.4104 | 1.4104 | 1.3556 | 1.03 | 1.46 | 1.0397 | 0.587 | 0.971 | 1.7458 | 0.8238 | 0.765 | 0.7203 | 2.6351 | 1.7225
715 |  | 1.4939 | 1.14 | 0.89 | 0.572 | 1.5599 | 1.5599 | 1.563 | 1.115 | 1.64 | 1.1704 | 0.708 | 1.068 | 1.8614 | 0.9438 | 0.895 | 0.8637 | 2.9467 | 1.9279
720 |  | 1.6814 | 1.176 | 0.945 | 0.685 | 1.6938 | 1.6938 | 1.8435 | 1.225 | 1.82 | 1.2929 | 0.833 | 1.178 | 1.981 | 1.0928 | 1.05 | 1.019 | 3.248 | 2.123
725 |  | 1.7375 | 1.224 | 0.98 | 0.831 | 1.8207 | 1.8207 | 2.1701 | 1.34 | 2 | 1.4009 | 0.952 | 1.31 | 2.1208 | 1.2741 | 1.21 | 1.1797 | 3.5241 | 2.3
730 |  | 1.6705 | 1.299 | 0.975 | 0.99 | 1.951 | 1.951 | 2.4942 | 1.45 | 2.185 | 1.4934 | 1.063 | 1.457 | 2.2812 | 1.4688 | 1.37 | 1.3367 | 3.7672 | 2.4564
735 |  | 1.5251 | 1.424 | 1.02 | 1.152 | 2.0942 | 2.0942 | 2.7684 | 1.61 | 2.345 | 1.5747 | 1.168 | 1.629 | 2.4728 | 1.6603 | 1.515 | 1.4802 | 3.9784 | 2.5876
740 |  | 1.3694 | 1.594 | 1.12 | 1.312 | 2.2545 | 2.2545 | 2.9735 | 1.75 | 2.565 | 1.6529 | 1.271 | 1.818 | 2.6904 | 1.8395 | 1.64 | 1.6113 | 4.1671 | 2.7048
745 |  | 1.2765 | 1.812 | 1.23 | 1.463 | 2.4356 | 2.4356 | 3.1088 | 1.895 | 2.735 | 1.7383 | 1.383 | 2.028 | 2.9347 | 1.995 | 1.755 | 1.7268 | 4.3482 | 2.8117
750 |  | 1.3044 | 2.053 | 1.425 | 1.611 | 2.6355 | 2.6355 | 3.21 | 2.02 | 2.915 | 1.8404 | 1.511 | 2.254 | 3.1957 | 2.131 | 1.865 | 1.8315 | 4.5385 | 2.9197
755 |  | 1.481 | 2.302 | 1.66 | 1.756 | 2.8539 | 2.8539 | 3.323 | 2.14 | 3.12 | 1.9658 | 1.664 | 2.492 | 3.4698 | 2.2515 | 1.985 | 1.9305 | 4.7529 | 3.041
760 |  | 1.7976 | 2.535 | 1.955 | 1.898 | 3.0864 | 3.0864 | 3.4913 | 2.27 | 3.325 | 2.1169 | 1.841 | 2.736 | 3.7428 | 2.3716 | 2.125 | 2.0323 | 5.0011 | 3.1789
765 |  | 2.2126 | 2.734 | 2.195 | 2.037 | 3.3297 | 3.3297 | 3.7477 | 2.38 | 3.575 | 2.2911 | 2.043 | 2.984 | 4.0038 | 2.5066 | 2.3 | 2.1473 | 5.2858 | 3.3457
770 |  | 2.6635 | 2.895 | 2.475 | 2.169 | 3.5778 | 3.5778 | 4.0859 | 2.535 | 3.855 | 2.4823 | 2.264 | 3.226 | 4.2493 | 2.6663 | 2.505 | 2.2805 | 5.602 | 3.5386
775 |  | 3.0821 | 3.014 | 2.8 | 2.293 | 3.8235 | 3.8235 | 4.4843 | 2.71 | 4.045 | 2.6815 | 2.496 | 3.464 | 4.4722 | 2.867 | 2.735 | 2.4428 | 5.9389 | 3.7617
780 |  | 3.4101 | 3.104 | 3.01 | 2.418 | 4.0595 | 4.0595 | 4.897 | 2.86 | 4.33 | 2.8792 | 2.728 | 3.693 | 4.6739 | 3.1001 | 2.98 | 2.631 | 6.2815 | 4.0108

## CIE标准照明体A、B、C、D相对光谱功率分布—S(λ)
CIE标准照明体A、B、C、D相对光谱功率分布
波长/nm | A | B | C | D65
380 | 9.8 | 22.4 | 33 | 50
385 | 10.9 | 26.85 | 39.92 | 52.3
390 | 12.09 | 31.3 | 47.4 | 54.6
395 | 13.35 | 36.18 | 55.17 | 68.7
400 | 14.71 | 41.3 | 63.3 | 82.8
405 | 16.15 | 46.62 | 71.81 | 87.1
410 | 17.68 | 52.1 | 80.6 | 91.5
415 | 19.29 | 57.7 | 89.53 | 92.5
420 | 20.99 | 63.2 | 98.1 | 93.4
425 | 22.79 | 68.37 | 105.8 | 90.1
430 | 24.67 | 73.1 | 112.4 | 86.7
435 | 26.64 | 77.31 | 117.75 | 95.8
440 | 28.7 | 80.8 | 121.5 | 104.9
445 | 30.85 | 83.44 | 123.45 | 110.9
450 | 33.09 | 85.4 | 124 | 117
455 | 35.41 | 86.88 | 123.6 | 117.4
460 | 37.81 | 88.3 | 123.1 | 117.8
465 | 40.3 | 90.08 | 123.3 | 116.3
470 | 42.87 | 92 | 123.8 | 114.9
475 | 45.25 | 93.75 | 124.09 | 115.4
480 | 48.24 | 95.2 | 123.9 | 115.9
485 | 51.04 | 96.23 | 122.92 | 112.4
490 | 53.91 | 96.5 | 120.1 | 108.8
495 | 56.85 | 95.71 | 116.9 | 109.1
500 | 59.86 | 94.2 | 112.1 | 109.4
505 | 62.93 | 92.37 | 106.98 | 108.6
510 | 66.06 | 90.7 | 102.3 | 107.8
515 | 69.25 | 89.65 | 98.81 | 106.3
520 | 72.5 | 89.5 | 96.9 | 104.8
525 | 75.79 | 90.43 | 96.78 | 106.2
530 | 79.13 | 92.2 | 98 | 107.7
535 | 82.52 | 94.46 | 99.94 | 106
540 | 85.95 | 96.9 | 102.1 | 104.4
545 | 89.41 | 99.16 | 103.95 | 104.2
550 | 92.91 | 101 | 105.2 | 104
555 | 96.44 | 102.2 | 105.67 | 102
560 | 100 | 102.8 | 105.3 | 100
565 | 103.58 | 102.92 | 104.11 | 98.2
570 | 107.18 | 102.6 | 102.3 | 96.3
575 | 110.8 | 101.9 | 100.15 | 96.1
580 | 114.44 | 101 | 97.8 | 95.8
585 | 118.08 | 100.7 | 95.43 | 92.2
590 | 121.73 | 99.2 | 93.2 | 88.7
595 | 125.39 | 98.44 | 91.22 | 89.3
600 | 129.04 | 98 | 89.7 | 90
605 | 132.7 | 98.08 | 88.83 | 89.8
610 | 136.35 | 98.5 | 88.4 | 89.6
615 | 139.99 | 99.06 | 88.19 | 88.6
620 | 143.62 | 99.7 | 88.1 | 87.7
625 | 147.24 | 100.36 | 88.06 | 85.5
630 | 150.84 | 101 | 88 | 83.3
635 | 154.42 | 101.56 | 87.86 | 83.5
640 | 157.98 | 102.2 | 87.8 | 83.7
645 | 161.52 | 103.05 | 87.99 | 81.9
650 | 165.03 | 103.9 | 88.2 | 80
655 | 168.51 | 104.59 | 88.2 | 80.1
660 | 171.96 | 105 | 87.9 | 80.2
665 | 175.38 | 105.08 | 87.22 | 81.2
670 | 178.77 | 104.9 | 86.3 | 82.3
675 | 182.12 | 104.55 | 85.3 | 80.3
680 | 185.43 | 103.9 | 84 | 78.3
685 | 188.7 | 102.84 | 82.21 | 74
690 | 191.93 | 101.6 | 80.2 | 69.7
695 | 195.12 | 100.38 | 78.24 | 70.7
700 | 198.26 | 99.1 | 76.3 | 71.6
705 | 201.36 | 97.7 | 74.36 | 73
710 | 204.41 | 96.2 | 72.4 | 74.3
715 | 207.41 | 94.6 | 70.4 | 68
720 | 210.36 | 92.9 | 68.3 | 61.6
725 | 213.27 | 91.1 | 66.3 | 65.7
730 | 216.12 | 89.4 | 64.4 | 69.9
735 | 218.92 | 88 | 62.8 | 72.5
740 | 221.67 | 86.9 | 61.5 | 75.1
745 | 224.36 | 85.9 | 60.2 | 69.3
750 | 227 | 85.2 | 59.2 | 63.6
755 | 229.59 | 84.8 | 58.5 | 55
760 | 232.12 | 84.7 | 58.1 | 46.4
765 | 234.59 | 84.9 | 58 | 56.6
770 | 237.01 | 85.4 | 58.2 | 66.8
775 | 239.37 | 85.7 | 58.2 | 65.1
780 | 241.68 | 86.05 | 58.25 | 63.4
Note on C82: Chen, Alex: 模拟补齐数据

## CIE标准色度系统色匹配函数和色品坐标
标准色度系统色匹配函数和色品坐标
波长 | CIE1931 2°色匹配函数 |  |  | 色品坐标 |  | CIE1964 10°色匹配函数
λ | xbar | ybar | zbar | x | y | X_bar | Y_bar | Z_bar
380 | 0.001368 | 3.9e-05 | 0.00645 | 0.17411 | 0.00496 | 0.00015995 | 1.7364e-05 | 0.00070478
385 | 0.002236 | 6.4e-05 | 0.01055 | 0.17401 | 0.00498 | 0.00066244 | 7.156e-05 | 0.0029278
390 | 0.004243 | 0.00012 | 0.02005 | 0.1738 | 0.00492 | 0.0023616 | 0.0002534 | 0.010482
395 | 0.00765 | 0.000217 | 0.03621 | 0.17356 | 0.00492 | 0.0072423 | 0.0007685 | 0.032344
400 | 0.01431 | 0.000396 | 0.06785 | 0.17334 | 0.0048 | 0.01911 | 0.0020044 | 0.086011
405 | 0.02319 | 0.00064 | 0.1102 | 0.17302 | 0.00478 | 0.0434 | 0.004509 | 0.19712
410 | 0.04351 | 0.00121 | 0.2074 | 0.17258 | 0.0048 | 0.084736 | 0.008756 | 0.38937
415 | 0.07763 | 0.00218 | 0.3713 | 0.17209 | 0.00483 | 0.14064 | 0.014456 | 0.65676
420 | 0.13438 | 0.004 | 0.6456 | 0.17141 | 0.0051 | 0.20449 | 0.021391 | 0.97254
425 | 0.21477 | 0.0073 | 1.0391 | 0.1703 | 0.00579 | 0.26474 | 0.029497 | 1.2825
430 | 0.2839 | 0.0116 | 1.3856 | 0.16888 | 0.0069 | 0.31468 | 0.038676 | 1.5535
435 | 0.3285 | 0.01684 | 1.623 | 0.1669 | 0.00856 | 0.35772 | 0.049602 | 1.7985
440 | 0.34828 | 0.023 | 1.7471 | 0.16441 | 0.01086 | 0.38373 | 0.062077 | 1.9673
445 | 0.34806 | 0.0298 | 1.7826 | 0.1611 | 0.01379 | 0.38673 | 0.074704 | 2.0273
450 | 0.3362 | 0.038 | 1.7721 | 0.15664 | 0.0177 | 0.3707 | 0.089456 | 1.9948
455 | 0.3187 | 0.048 | 1.7441 | 0.15099 | 0.02274 | 0.34296 | 0.10626 | 1.9007
460 | 0.2908 | 0.06 | 1.6692 | 0.14396 | 0.0297 | 0.30227 | 0.1282 | 1.7454
465 | 0.2511 | 0.0739 | 1.5281 | 0.1355 | 0.03988 | 0.25409 | 0.15276 | 1.5549
470 | 0.19536 | 0.09098 | 1.2876 | 0.12412 | 0.0578 | 0.19562 | 0.18519 | 1.3176
475 | 0.1421 | 0.1126 | 1.0419 | 0.10959 | 0.08684 | 0.13235 | 0.21994 | 1.0302
480 | 0.09564 | 0.13902 | 0.81295 | 0.09129 | 0.1327 | 0.080507 | 0.25359 | 0.77212
485 | 0.05795 | 0.1693 | 0.6162 | 0.06871 | 0.20072 | 0.041072 | 0.29767 | 0.5706
490 | 0.03201 | 0.20802 | 0.46518 | 0.04539 | 0.29498 | 0.016172 | 0.33913 | 0.41525
495 | 0.0147 | 0.2586 | 0.3533 | 0.02346 | 0.4127 | 0.005132 | 0.39538 | 0.30236
500 | 0.0049 | 0.323 | 0.272 | 0.00817 | 0.53842 | 0.003816 | 0.46078 | 0.2185
505 | 0.0024 | 0.4073 | 0.2123 | 0.00386 | 0.65482 | 0.015444 | 0.53136 | 0.15925
510 | 0.0093 | 0.503 | 0.1582 | 0.01387 | 0.75019 | 0.037465 | 0.60674 | 0.11204
515 | 0.0291 | 0.6082 | 0.1117 | 0.03885 | 0.81202 | 0.071358 | 0.68566 | 0.082248
520 | 0.06327 | 0.71 | 0.07825 | 0.0743 | 0.8338 | 0.11775 | 0.76176 | 0.060709
525 | 0.1096 | 0.7932 | 0.05725 | 0.11416 | 0.82621 | 0.17295 | 0.82333 | 0.04305
530 | 0.1655 | 0.862 | 0.04216 | 0.15472 | 0.80586 | 0.23649 | 0.87521 | 0.030451
535 | 0.22575 | 0.91485 | 0.02984 | 0.19288 | 0.78163 | 0.30421 | 0.92381 | 0.020584
540 | 0.2904 | 0.954 | 0.0203 | 0.22962 | 0.75433 | 0.37677 | 0.96199 | 0.013676
545 | 0.3597 | 0.9803 | 0.0134 | 0.26578 | 0.72432 | 0.45158 | 0.9822 | 0.007918
550 | 0.43345 | 0.99495 | 0.00875 | 0.3016 | 0.69231 | 0.52983 | 0.99176 | 0.003988
555 | 0.51205 | 1 | 0.00575 | 0.33736 | 0.65885 | 0.61605 | 0.99911 | 0.001091
560 | 0.5945 | 0.995 | 0.0039 | 0.3731 | 0.62445 | 0.70522 | 0.99734 | 0
565 | 0.6784 | 0.9786 | 0.00275 | 0.40874 | 0.58961 | 0.79383 | 0.98238 | 0
570 | 0.7621 | 0.952 | 0.0021 | 0.44406 | 0.55471 | 0.87865 | 0.95555 | 0
575 | 0.8425 | 0.9154 | 0.0018 | 0.47877 | 0.5202 | 0.95116 | 0.91517 | 0
580 | 0.9163 | 0.87 | 0.00165 | 0.51249 | 0.48659 | 1.0142 | 0.86893 | 0
585 | 0.9786 | 0.8163 | 0.0014 | 0.54479 | 0.45443 | 1.0743 | 0.82562 | 0
590 | 1.0263 | 0.757 | 0.0011 | 0.57515 | 0.42423 | 1.1185 | 0.77741 | 0
595 | 1.0567 | 0.6949 | 0.001 | 0.60293 | 0.3965 | 1.1343 | 0.72035 | 0
600 | 1.0622 | 0.631 | 0.0008 | 0.62704 | 0.37249 | 1.124 | 0.65834 | 0
605 | 1.0456 | 0.5668 | 0.0006 | 0.64823 | 0.35139 | 1.0891 | 0.59388 | 0
610 | 1.0026 | 0.503 | 0.00034 | 0.66576 | 0.33401 | 1.0305 | 0.52796 | 0
615 | 0.9384 | 0.4412 | 0.00024 | 0.68008 | 0.31975 | 0.95074 | 0.46183 | 0
620 | 0.85445 | 0.381 | 0.00019 | 0.6915 | 0.30834 | 0.8563 | 0.39806 | 0
625 | 0.7514 | 0.321 | 0.0001 | 0.70061 | 0.2993 | 0.75493 | 0.33955 | 0
630 | 0.6424 | 0.265 | 5e-05 | 0.70792 | 0.29203 | 0.64747 | 0.28349 | 0
635 | 0.5419 | 0.217 | 3e-05 | 0.71403 | 0.28593 | 0.53511 | 0.22825 | 0
640 | 0.4479 | 0.175 | 2e-05 | 0.71903 | 0.28093 | 0.43157 | 0.17983 | 0
645 | 0.3608 | 0.138 | 1e-05 | 0.72303 | 0.27695 | 0.34369 | 0.14021 | 0
650 | 0.2835 | 0.107 | 0 | 0.72599 | 0.27401 | 0.26833 | 0.10763 | 0
655 | 0.2187 | 0.0816 | 0 | 0.72827 | 0.27173 | 0.2043 | 0.081187 | 0
660 | 0.1649 | 0.061 | 0 | 0.72997 | 0.27003 | 0.15257 | 0.060281 | 0
665 | 0.1212 | 0.04458 | 0 | 0.73109 | 0.26891 | 0.11221 | 0.044096 | 0
670 | 0.0874 | 0.032 | 0 | 0.73199 | 0.26801 | 0.081261 | 0.0318 | 0
675 | 0.0636 | 0.0232 | 0 | 0.73272 | 0.26728 | 0.05793 | 0.022602 | 0
680 | 0.04677 | 0.017 | 0 | 0.73342 | 0.26658 | 0.040851 | 0.015905 | 0
685 | 0.0329 | 0.01192 | 0 | 0.73405 | 0.26595 | 0.028623 | 0.01113 | 0
690 | 0.0227 | 0.00821 | 0 | 0.73439 | 0.26561 | 0.019941 | 0.0077488 | 0
695 | 0.01584 | 0.005723 | 0 | 0.73459 | 0.26541 | 0.013842 | 0.0053751 | 0
700 | 0.011359 | 0.004102 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0095769 | 0.0037177 | 0
705 | 0.008111 | 0.002929 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0066052 | 0.0025646 | 0
710 | 0.00579 | 0.002091 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0045526 | 0.0017685 | 0
715 | 0.004109 | 0.001484 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0031447 | 0.0012224 | 0
720 | 0.002899 | 0.001047 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.002175 | 0.00084619 | 0
725 | 0.002049 | 0.00074 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0015057 | 0.00058644 | 0
730 | 0.00144 | 0.00052 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.0010448 | 0.00040741 | 0
735 | 0.001 | 0.000361 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00072745 | 0.00028404 | 0
740 | 0.00069 | 0.000249 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00050826 | 0.00019873 | 0
745 | 0.000476 | 0.000172 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00035638 | 0.00013955 | 0
750 | 0.000332 | 0.00012 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00025097 | 9.8428e-05 | 0
755 | 0.000235 | 8.5e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00017773 | 6.9819e-05 | 0
760 | 0.000166 | 6e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 0.00012639 | 4.9737e-05 | 0
765 | 0.000117 | 4.2e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 9.0151e-05 | 3.5541e-05 | 0
770 | 8.3e-05 | 3e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 6.4526e-05 | 2.5486e-05 | 0
775 | 5.9e-05 | 2.1e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 4.6339e-05 | 1.8338e-05 | 0
780 | 4.2e-05 | 1.5e-05 | 0 | 0.73469 | 0.26531 | 3.3412e-05 | 1.3249e-05 | 0
Note on B2: 作者: 适用于hunterlab C/2的L*a*b*值计算
Note on G2: 作者: 适用于现有的MCS/hunterlab D65/10的L*a*b*值计算

## Lab value_Cal. (hidden)
|  | /2 |  |  | D65
|  | /10 |  |  | A
B
C
wave | R% | 色匹配函数 |  |  | CIE标准照明体A、B、C、D相对光谱功率分布
/10
|  | X_bar | Y_bar | Z_bar | D65
380 | 9.47 | 0.00015995 | 1.7364e-05 | 0.00070478 | 50 | CIE 1931 XYZ | Reference white | Xn | Yn | Zn | Reference white | Xn | Yn | Zn
385 | 6.92 | 0.00066244 | 7.156e-05 | 0.0029278 | 52.3 |  |  | 94.8121 | 100 | 107.3369 |  | 94.8121 | 100 | 107.3369
390 | 4.745 | 0.0023616 | 0.0002534 | 0.010482 | 54.6
395 | 2.63 | 0.0072423 | 0.0007685 | 0.032344 | 68.7 |  | Target | X | Y | Z | Measure | X | Y | Z
400 | 1.335 | 0.01911 | 0.0020044 | 0.086011 | 82.8 |  |  | 0.43828 | 0.47777 | 1.6796 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
405 | 0.545 | 0.0434 | 0.004509 | 0.19712 | 87.1
410 | 0.26 | 0.084736 | 0.008756 | 0.38937 | 91.5 |  | Target | Y | x | y | Measured | Y | x | y
415 | 0.325 | 0.14064 | 0.014456 | 0.65676 | 92.5 |  |  | 0.47777 | 0.16885 | 0.18406 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47777 | 0.16885 | 0.18406
420 | 0.585 | 0.20449 | 0.021391 | 0.97254 | 93.4
425 | 0.84 | 0.26474 | 0.029497 | 1.2825 | 90.1 |  | Transformation | X/Xn | Y/Yn | Z/Zn | Transformation | X/Xn | Y/Yn | Z/Zn
430 | 1.24 | 0.31468 | 0.038676 | 1.5535 | 86.7 |  |  | 0.0046226 | 0.0047777 | 0.015648 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0046226 | 0.0047777 | 0.015648
435 | 1.56 | 0.35772 | 0.049602 | 1.7985 | 95.8 |  |  | f(X/Xn) | f(Y/Yn) | f(Z/Zn) |  | f(X/Xn) | f(Y/Yn) | f(Z/Zn)
440 | 1.72 | 0.38373 | 0.062077 | 1.9673 | 104.9 |  |  | 0.17393 | 0.17514 | 0.25012 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17393 | 0.17514 | 0.25012
445 | 1.875 | 0.38673 | 0.074704 | 2.0273 | 110.9
450 | 1.955 | 0.3707 | 0.089456 | 1.9948 | 117 | 1976 CIELab | Target | L* | a* | b* | Measured | L* | a* | b*
455 | 1.965 | 0.34296 | 0.10626 | 1.9007 | 117.4 |  |  | 4.3157 | -0.60391 | -14.9977 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.3157 | -0.60391 | -14.9977
460 | 1.945 | 0.30227 | 0.1282 | 1.7454 | 117.8 |  |  | L* | C* | h* |  | L* | C* | h*
465 | 1.915 | 0.25409 | 0.15276 | 1.5549 | 116.3 |  |  | 4.3157 | 15.0099 | 267.6941 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
470 | 1.835 | 0.19562 | 0.18519 | 1.3176 | 114.9 |  |  | SL | SC | SH |  | DL* | DC* | DH*
475 | 1.64 | 0.13235 | 0.21994 | 1.0302 | 115.4 |  |  | 0.511 | 1.4383 | 0.88674 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
480 | 1.45 | 0.080507 | 0.25359 | 0.77212 | 115.9 |  |  | f | T |  |  | CMC(2:1) DE
485 | 1.35 | 0.041072 | 0.29767 | 0.5706 | 112.4 |  |  | 0.98179 | 0.60942 |  |  | #VALUE!
490 | 1.245 | 0.016172 | 0.33913 | 0.41525 | 108.8 | [16 empty] | sRGB | D65 | 0.41246 | 0.35758 | 0.18044
495 | 1.095 | 0.005132 | 0.39538 | 0.30236 | 109.1 | [18 empty] | 0.21267 | 0.71515 | 0.072175
500 | 0.94 | 0.003816 | 0.46078 | 0.2185 | 109.4 |  |  | R | G | B | [13 empty] | 0.019334 | 0.11919 | 0.9503
505 | 0.81 | 0.015444 | 0.53136 | 0.15925 | 108.6 |  |  | 2 | 14 | 43
510 | 0.73 | 0.037465 | 0.60674 | 0.11204 | 107.8 | [16 empty] | PAL/SECAM RGB | D65 | 0.43062 | 0.34154 | 0.17831
515 | 0.655 | 0.071358 | 0.68566 | 0.082248 | 106.3 |  |  | r/255 | g/255 | b/255 | [7 empty] | M | 0.57673 | 0.18555 | 0.18819 |  |  | 0.22204 | 0.70664 | 0.071324
520 | 0.58 | 0.11775 | 0.76176 | 0.060709 | 104.8 |  |  | 0.0078431 | 0.054902 | 0.16863 | [8 empty] | 0.29738 | 0.62735 | 0.075274 |  |  | 0.020185 | 0.12955 | 0.93909
525 | 0.51 | 0.17295 | 0.82333 | 0.04305 | 106.2 | [13 empty] | 0.027034 | 0.070687 | 0.99111
530 | 0.475 | 0.23649 | 0.87521 | 0.030451 | 107.7 |  |  | r | g | b | [11 empty] | Apple (1998) | D65 | 0.44973 | 0.31625 | 0.18449
535 | 0.445 | 0.30421 | 0.92381 | 0.020584 | 106 |  |  | 0.00060705 | 0.0043914 | 0.024158 | [13 empty] | 0.24465 | 0.67203 | 0.083319
540 | 0.385 | 0.37677 | 0.96199 | 0.013676 | 104.4 | [18 empty] | 0.025185 | 0.14118 | 0.92246
545 | 0.385 | 0.45158 | 0.9822 | 0.007918 | 104.2 |  |  | X | Y | Z
550 | 0.34 | 0.52983 | 0.99176 | 0.003988 | 104 |  |  | 0.57111 | 0.47539 | 2.427 | [11 empty] | Adobe RGB (1998) | D65 | 0.57673 | 0.18555 | 0.18819
555 | 0.31 | 0.61605 | 0.99911 | 0.001091 | 102 | [18 empty] | 0.29738 | 0.62735 | 0.075274
560 | 0.295 | 0.70522 | 0.99734 | 0 | 100 | [18 empty] | 0.027034 | 0.070687 | 0.99111
565 | 0.26 | 0.79383 | 0.98238 | 0 | 98.2
570 | 0.22 | 0.87865 | 0.95555 | 0 | 96.3 | [16 empty] | CIE | E | 0.48872 | 0.31068 | 0.2006
575 | 0.205 | 0.95116 | 0.91517 | 0 | 96.1 | [18 empty] | 0.1762 | 0.81298 | 0.010811
580 | 0.185 | 1.0142 | 0.86893 | 0 | 95.8 | [18 empty] | 0 | 0.010205 | 0.9898
585 | 0.175 | 1.0743 | 0.82562 | 0 | 92.2
590 | 0.165 | 1.1185 | 0.77741 | 0 | 88.7 | [16 empty] | SMPTE-C RGB | D65 | 0.39359 | 0.36525 | 0.19163
595 | 0.145 | 1.1343 | 0.72035 | 0 | 89.3 | [18 empty] | 0.21241 | 0.70104 | 0.086543
600 | 0.105 | 1.124 | 0.65834 | 0 | 90 | [18 empty] | 0.018742 | 0.11193 | 0.95816
605 | 0.1 | 1.0891 | 0.59388 | 0 | 89.8
610 | 0.09 | 1.0305 | 0.52796 | 0 | 89.6 | [16 empty] | BRUCE RGB | D65 | 0.46742 | 0.29445 | 0.1886
615 | 0.07 | 0.95074 | 0.46183 | 0 | 88.6 | [18 empty] | 0.24101 | 0.68355 | 0.075441
620 | 0.04 | 0.8563 | 0.39806 | 0 | 87.7 | [18 empty] | 0.02191 | 0.073613 | 0.99331
625 | 0.05 | 0.75493 | 0.33955 | 0 | 85.5 |  |  | Xn | Yn | Zn
630 | 0.085 | 0.64747 | 0.28349 | 0 | 83.3 |  |  | 94.8121 | 100 | 107.3369
635 | 0.1 | 0.53511 | 0.22825 | 0 | 83.5
640 | 0.165 | 0.43157 | 0.17983 | 0 | 83.7 |  |  | X | Y | Z
645 | 0.175 | 0.34369 | 0.14021 | 0 | 81.9 |  |  | 0.57111 | 0.47539 | 2.427
650 | 0.18 | 0.26833 | 0.10763 | 0 | 80
655 | 0.24 | 0.2043 | 0.081187 | 0 | 80.1
660 | 0.295 | 0.15257 | 0.060281 | 0 | 80.2
665 | 0.37 | 0.11221 | 0.044096 | 0 | 81.2 |  |  | X/Xn | Y/Yn | Z/Zn
670 | 0.46 | 0.081261 | 0.0318 | 0 | 82.3 |  |  | 0.0060236 | 0.0047539 | 0.022611
675 | 0.54 | 0.05793 | 0.022602 | 0 | 80.3 |  |  | f(X/Xn) | f(Y/Yn) | f(Z/Zn)
680 | 0.62 | 0.040851 | 0.015905 | 0 | 78.3 |  |  | 0.18484 | 0.17495 | 0.28277
685 | 0.72 | 0.028623 | 0.01113 | 0 | 74
690 | 0.88 | 0.019941 | 0.0077488 | 0 | 69.7
695 | 1.035 | 0.013842 | 0.0053751 | 0 | 70.7 |  |  | L* | a* | b*
700 | 1.18 | 0.0095769 | 0.0037177 | 0 | 71.6 |  |  | 4.2942 | 4.9433 | -21.5646
705 | 1.325 | 0.0066052 | 0.0025646 | 0 | 73
710 | 1.46 | 0.0045526 | 0.0017685 | 0 | 74.3
715 | 1.64 | 0.0031447 | 0.0012224 | 0 | 68
720 | 1.82 | 0.002175 | 0.00084619 | 0 | 61.6
725 | 2 | 0.0015057 | 0.00058644 | 0 | 65.7
730 | 2.185 | 0.0010448 | 0.00040741 | 0 | 69.9
735 | 2.345 | 0.00072745 | 0.00028404 | 0 | 72.5
740 | 2.565 | 0.00050826 | 0.00019873 | 0 | 75.1
745 | 2.735 | 0.00035638 | 0.00013955 | 0 | 69.3
750 | 2.915 | 0.00025097 | 9.8428e-05 | 0 | 63.6
755 | 3.12 | 0.00017773 | 6.9819e-05 | 0 | 55
760 | 3.325 | 0.00012639 | 4.9737e-05 | 0 | 46.4
765 | 3.575 | 9.0151e-05 | 3.5541e-05 | 0 | 56.6
770 | 3.855 | 6.4526e-05 | 2.5486e-05 | 0 | 66.8
775 | 4.045 | 4.6339e-05 | 1.8338e-05 | 0 | 65.1
780 | 4.33 | 3.3412e-05 | 1.3249e-05 | 0 | 63.4
Note on I19: 作者: 更新后为小数点后4位，更精准；原附表为小数点后1位
Note on M20: 作者: 1931 standard colorimetric observer
Note on R20: 作者: 1931 standard colorimetric observer

## 计算光源Xn，Yn，Zn的数值
| /2 |  |  | D65
| /10 |  |  | A
B
C
wave | 色匹配函数 |  |  | CIE标准照明体A、B、C、D相对光谱功率分布 | CIE 1931 XYZ | Reference white | Xn | Yn | Zn
| /10 | [5 empty] | 94.8119 | 100 | 107.3371
| X_bar | Y_bar | Z_bar | D65
380 | 0.00015995 | 1.7364e-05 | 0.00070478 | 50
385 | 0.00066244 | 7.156e-05 | 0.0029278 | 52.3
390 | 0.0023616 | 0.0002534 | 0.010482 | 54.6
395 | 0.0072423 | 0.0007685 | 0.032344 | 68.7
400 | 0.01911 | 0.0020044 | 0.086011 | 82.8
405 | 0.0434 | 0.004509 | 0.19712 | 87.1
410 | 0.084736 | 0.008756 | 0.38937 | 91.5
415 | 0.14064 | 0.014456 | 0.65676 | 92.5
420 | 0.20449 | 0.021391 | 0.97254 | 93.4
425 | 0.26474 | 0.029497 | 1.2825 | 90.1
430 | 0.31468 | 0.038676 | 1.5535 | 86.7
435 | 0.35772 | 0.049602 | 1.7985 | 95.8
440 | 0.38373 | 0.062077 | 1.9673 | 104.9
445 | 0.38673 | 0.074704 | 2.0273 | 110.9
450 | 0.3707 | 0.089456 | 1.9948 | 117
455 | 0.34296 | 0.10626 | 1.9007 | 117.4
460 | 0.30227 | 0.1282 | 1.7454 | 117.8
465 | 0.25409 | 0.15276 | 1.5549 | 116.3
470 | 0.19562 | 0.18519 | 1.3176 | 114.9
475 | 0.13235 | 0.21994 | 1.0302 | 115.4
480 | 0.080507 | 0.25359 | 0.77212 | 115.9
485 | 0.041072 | 0.29767 | 0.5706 | 112.4
490 | 0.016172 | 0.33913 | 0.41525 | 108.8
495 | 0.005132 | 0.39538 | 0.30236 | 109.1
500 | 0.003816 | 0.46078 | 0.2185 | 109.4
505 | 0.015444 | 0.53136 | 0.15925 | 108.6
510 | 0.037465 | 0.60674 | 0.11204 | 107.8
515 | 0.071358 | 0.68566 | 0.082248 | 106.3
520 | 0.11775 | 0.76176 | 0.060709 | 104.8
525 | 0.17295 | 0.82333 | 0.04305 | 106.2
530 | 0.23649 | 0.87521 | 0.030451 | 107.7
535 | 0.30421 | 0.92381 | 0.020584 | 106
540 | 0.37677 | 0.96199 | 0.013676 | 104.4
545 | 0.45158 | 0.9822 | 0.007918 | 104.2
550 | 0.52983 | 0.99176 | 0.003988 | 104
555 | 0.61605 | 0.99911 | 0.001091 | 102
560 | 0.70522 | 0.99734 | 0 | 100
565 | 0.79383 | 0.98238 | 0 | 98.2
570 | 0.87865 | 0.95555 | 0 | 96.3
575 | 0.95116 | 0.91517 | 0 | 96.1
580 | 1.0142 | 0.86893 | 0 | 95.8
585 | 1.0743 | 0.82562 | 0 | 92.2
590 | 1.1185 | 0.77741 | 0 | 88.7
595 | 1.1343 | 0.72035 | 0 | 89.3
600 | 1.124 | 0.65834 | 0 | 90
605 | 1.0891 | 0.59388 | 0 | 89.8
610 | 1.0305 | 0.52796 | 0 | 89.6
615 | 0.95074 | 0.46183 | 0 | 88.6
620 | 0.8563 | 0.39806 | 0 | 87.7
625 | 0.75493 | 0.33955 | 0 | 85.5
630 | 0.64747 | 0.28349 | 0 | 83.3
635 | 0.53511 | 0.22825 | 0 | 83.5
640 | 0.43157 | 0.17983 | 0 | 83.7
645 | 0.34369 | 0.14021 | 0 | 81.9
650 | 0.26833 | 0.10763 | 0 | 80
655 | 0.2043 | 0.081187 | 0 | 80.1
660 | 0.15257 | 0.060281 | 0 | 80.2
665 | 0.11221 | 0.044096 | 0 | 81.2
670 | 0.081261 | 0.0318 | 0 | 82.3
675 | 0.05793 | 0.022602 | 0 | 80.3
680 | 0.040851 | 0.015905 | 0 | 78.3
685 | 0.028623 | 0.01113 | 0 | 74
690 | 0.019941 | 0.0077488 | 0 | 69.7
695 | 0.013842 | 0.0053751 | 0 | 70.7
700 | 0.0095769 | 0.0037177 | 0 | 71.6
705 | 0.0066052 | 0.0025646 | 0 | 73
710 | 0.0045526 | 0.0017685 | 0 | 74.3
715 | 0.0031447 | 0.0012224 | 0 | 68
720 | 0.002175 | 0.00084619 | 0 | 61.6
725 | 0.0015057 | 0.00058644 | 0 | 65.7
730 | 0.0010448 | 0.00040741 | 0 | 69.9
735 | 0.00072745 | 0.00028404 | 0 | 72.5
740 | 0.00050826 | 0.00019873 | 0 | 75.1
745 | 0.00035638 | 0.00013955 | 0 | 69.3
750 | 0.00025097 | 9.8428e-05 | 0 | 63.6
755 | 0.00017773 | 6.9819e-05 | 0 | 55
760 | 0.00012639 | 4.9737e-05 | 0 | 46.4
765 | 9.0151e-05 | 3.5541e-05 | 0 | 56.6
770 | 6.4526e-05 | 2.5486e-05 | 0 | 66.8
775 | 4.6339e-05 | 1.8338e-05 | 0 | 65.1
780 | 3.3412e-05 | 1.3249e-05 | 0 | 63.4
Note on J17: 作者: 1931 standard colorimetric observer
Note on G19: 作者: 更新后为小数点后4位，更精准；原附表为小数点后1位

## RGB→Lab
R | G | B |  |  |  |  | 色彩标准/滤镜处理 | 光源类型
2 | 30 | 43
[7 empty] | sRGB | D65 | 0.41246 | 0.35758 | 0.18044
R/255 | G/255 | B/255 | [6 empty] | 0.21267 | 0.71515 | 0.072175
0.0078431 | 0.11765 | 0.16863 | [6 empty] | 0.019334 | 0.11919 | 0.9503
RGB→rgb | [6 empty] | PAL/SECAM RGB | D65 | 0.43062 | 0.34154 | 0.17831
r | g | b | [6 empty] | 0.22204 | 0.70664 | 0.071324
0.00060705 | 0.012983 | 0.024158 | [6 empty] | 0.020185 | 0.12955 | 0.93909
rgb→XYZ |  |  | M转化矩阵 不稳定 需要实时调整 |  |  |  | Apple (1998) | D65 | 0.44973 | 0.31625 | 0.18449
备注：rgb与M转化矩阵相乘 | [8 empty] | 0.24465 | 0.67203 | 0.083319
|  |  | M | 0.57673 | 0.18555 | 0.18819 |  |  | 0.025185 | 0.14118 | 0.92246
X | Y | Z |  | 0.29738 | 0.62735 | 0.075274
0.73053 | 1.0144 | 2.4877 |  | 0.027034 | 0.070687 | 0.99111 | Adobe RGB (1998) | D65 | 0.57673 | 0.18555 | 0.18819
[9 empty] | 0.29738 | 0.62735 | 0.075274
Xn | Yn | Zn | [6 empty] | 0.027034 | 0.070687 | 0.99111
94.8121 | 100 | 107.3369
[7 empty] | CIE | E | 0.48872 | 0.31068 | 0.2006
X/Xn | Y/Yn | Z/Zn | 标准: | [5 empty] | 0.1762 | 0.81298 | 0.010811
0.007705 | 0.010144 | 0.023177 |  | 0.41245 | 0.35758 | 0.18042 |  |  | 0 | 0.010205 | 0.9898
f(X/Xn) | f(Y/Yn) | f(Z/Zn) |  | 0.21267 | 0.71516 | 0.072169
0.19793 | 0.21647 | 0.28511 |  | 0.019334 | 0.11919 | 0.95023 | SMPTE-C RGB | D65 | 0.39359 | 0.36525 | 0.19163
[9 empty] | 0.21241 | 0.70104 | 0.086543
L* | a* | b* | [6 empty] | 0.018742 | 0.11193 | 0.95816
9.1107 | -9.2709 | -13.7281
[7 empty] | BRUCE RGB | D65 | 0.46742 | 0.29445 | 0.1886
[9 empty] | 0.24101 | 0.68355 | 0.075441
[9 empty] | 0.02191 | 0.073613 | 0.99331
Note on A17: Wu, Asdic: 根据光源的相对功率分布，可以计算出来，可以参考上个界面

## RUV cal. (hidden)
| R% |  | Weights
295 | 30.4294 | 0.0033472 | 0.00011
300 | 30.8043 | 0.74854 | 0.0243
305 | 30.9198 | 3.5558 | 0.115
310 | 30.4548 | 5.025 | 0.165
315 | 29.5231 | 2.6571 | 0.09
320 | 27.8488 | 1.5038 | 0.054
325 | 25.4035 | 1.0161 | 0.04
330 | 22.3777 | 0.91749 | 0.041
335 | 19.368 | 0.85219 | 0.044
340 | 16.6269 | 0.69833 | 0.042
345 | 15.0387 | 0.61659 | 0.041
350 | 14.3586 | 0.54563 | 0.038
355 | 13.707 | 0.46604 | 0.034
360 | 12.7911 | 0.38373 | 0.03
365 | 11.4616 | 0.32092 | 0.028
370 | 9.4668 | 0.24614 | 0.026
375 | 7.6754 | 0.18421 | 0.024
380 | 5.6019 | 0.12324 | 0.022
| RUV | 23.1408